РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 23.08.2017  №  200

О создании комиссии по оценке готовности объектов ЖКХ и социальной сферы по Усть-Большерецкому муниципальному району к работе в отопительный период 2017 – 2018 г.г.

В целях исполнения отдельных положений приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»:

1. Создать комиссию по оценке готовности объектов ЖКХ и социальной сферы по Усть-Большерецкому муниципальному району к работе в отопительный период 2017 – 2018 г.г. согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Усть-Большерецкому муниципальному району согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. потребителей тепловой энергии по Усть-Большерецкому муниципальному району согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.

4. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района настоящее распоряжение обнародовать и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуниционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.О.Главы Усть-Большерецкого

муниципального района					                                 	         Н.В. Козьмина

Приложение № 1

к  распоряжению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района

от ________________ № _______

Состав комиссии по оценке готовности объектов ЖКХ и социальной сферы по Усть-Большерецкому муниципальному району к работе в отопительный период 2017 – 2018 г.г

Деникеев К.Ю. – Глава Усть-Большерецкого муниципального района, председатель комиссии;

Козьмина Н.В. – Заместитель Главы Администрации Усть-Большерецкого муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Левченко А.В. – Руководитель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Администрации Усть-Большерецкого муниципального района;

Агапов В.М. – Глава Кавалерского сельского поселения (по согласованию);

Головчак И.В.  – Глава Октябрьского городского поселения (по согласованию);

Петришин Е.А. – Глава Усть-Большерецкого сельского поселения (по согласованию);

Щербин В.Я. – Глава Апачинского сельского поселения (по согласованию);

Представитель Дальневосточного Управления Ростехнадзора (по согласованию).

Приложение № 2

к  распоряжению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района

от ______________№ ____

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. теплоснабжающих и теплосетевых организаций по Усть-Большерецкому муниципальному району

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103.

Объекты и сроки проведения проверки:

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» п.Октябрьский | 05.09.2017 |
| 2 | Котельная «Центральная» с.Усть-Большерецк | 06.09.2017 |
| 3 | Котельная «БПК» с.Усть-Большерецк | 06.09.2017 |
| 4 | Котельная «Центральная» с. Кавалерское | 07.09.2017 |
| 5 | Котельная «Центральная» с. Апача | 07.09.2017 |
| 6 | Котельная ДРП Апача | 07.09.2017 |

Перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки:

1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготавления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение № 3

к  распоряжению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района

от _____________№ ______

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017 - 2018 г.г. потребителей тепловой энергии по Усть-Большерецкому муниципальному району

Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями), Правила оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103.

Объекты и сроки проведения проверки:

| № п/п | Наименование объекта | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Октябрьское городское поселение |  |
| 1 | МКУК КСЦ «Рыбак» | 29.08.2017 |
| 2 | МБОУ Октябрьская СОШ № 1 | 29.08.2017 |
| 3 | МАДОУ «Детский сад «Светлячок» | 29.08.2017 |
| 4 | МБОУ Усть-Большерецкая вечерняя школа | 29.08.2017 |
| 5 | ГБУЗ Камчатского края Усть-Большерецкая районная больница, отделение в п. Октябрьский | 29.08.2017 |
| 6 | МУП «Коммунальное хозяйство Октябрьского городского поселения», в том числе: | 30.08.2017-31.08.2017 |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 11 | 30.08.2017 |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 24 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 28 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 45 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 47 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 66 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 71 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 72 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 81 | 31.08.2017 |
|  | многоквартирный дом по ул. Комсомольская, 99 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Пушкинская, 21 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Пушкинская, 41 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Пушкинская, 81 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Цепляева, 48 |  |
|  | многоквартирный дом по ул. Цепляева, 74 |  |
|  | Усть-Большерецкое сельское поселение |  |
| 7 | МБУК «Межпоселенческий дом культуры» | 05.09.2017 |
| 8 | Администрация Усть-Большерецкого сельского поселения; | 09.09.2017 |
| 9 | Административное здание ул. Октябрьская, 10: - МБУК «Межпоселенченская централизованная библиотечная система» Усть-Большерецкого муниципального района; - МКУК «Краеведческий музей» Усть-Большерецкого муниципального района; - МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа с.Усть-Большерецк» - МБОУ ДОД «Усть-Большерецкий районный дом детского творчества» | 26.08.2017 – 15.09.2017 |
| 10 | МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2 | 07.09.2017 |
| 11 | МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» комбинированного вида | 14.09.2017 |
| 12 | МБОУ ДОД Усть-Большерецкая районная детско-юношеская спортивная школа | 14.09.2017 |
| 13 | ГБУЗ Камчатского края Усть-Большерецкая районная больница. | 30.08.2017 |
| 14 | МУП «Коммунальное хозяйство Усть-Большерецкого сельского поселения», в том числе: | 05.09.2017-08.09.2017 |
|  | 1. Многоквартирный дом по ул.Калининская д.1, с.Усть-Большерецк | 05.09.2017 |
|  | 2. Многоквартирный дом по ул.Ключевская д.2, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 3. Многоквартирный дом по ул.Ленинская д.7, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 4. Многоквартирный дом по ул.Октябрьская д.2, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 5. Многоквартирный дом по ул.Октябрьская д.3, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 6. Многоквартирный дом по ул.Октябрьская д.4, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 7. Многоквартирный дом по ул.Октябрьская д.5, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 8. Многоквартирный дом по ул.Садовая д.9, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 9. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.2а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 10. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.4, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 11. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.4а, с.Усть-Большерецк | 05.09.2017 |
|  | 12. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.6, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 13. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.6а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 14. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.2, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 15. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.2а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 16. Многоквартирный дом по ул.Рябикова д.5, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 17. Многоквартирный дом по ул.Бочкарева д.15, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 18. Многоквартирный дом по ул.Красноармейская д.5, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 19. Многоквартирный дом по ул.Ленинская д.4, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 20. Многоквартирный дом по ул.Ленинская д.6, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 21. Многоквартирный дом по ул.Бочкарева д.8, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 22. Многоквартирный дом по ул. Бочкарева д.16, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 23. Многоквартирный дом по ул.Бочкарева д.12, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 24. Многоквартирный дом по ул.Бочкарева д.14а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 25. Многоквартирный дом по ул.Бочкарева д.18а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 26. Многоквартирный дом по ул.Бочкарева д.18, с.Усть-Большерецк | 06.09.2017 |
|  | 27. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.11, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 28. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.12а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 29. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.13, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 30. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.14, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 31. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.15, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 32. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.16, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 33. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.18, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 34. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.17, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 35. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.18а, с.Усть-Большерецк |  |
|  | 36. Многоквартирный дом по ул.Юбилейная д.20, с.Усть-Большерецк |  |
| 15 | ТСЖ «Садовая» - многоквартирный дом по ул. Садовая, д. 5, с. Усть-Большерецк | 12.09.2017 |
| 16 | ТСЖ «Лучик»: | 12.09.2017 |
|  | 1. Многоквартирный дом по ул.Рябикова, д. 4, с.Усть-Большерецк | 12.09.2017 |
|  | 2. Многоквартирный дом по ул.Рябикова, д. 6, с.Усть-Большерецк | 12.09.2017 |
|  | Кавалерское сельское поселение |  |
| 17 | МБОУ Большерецкая СОШ № 5 | 07.09.2017 |
| 18 | Структурное подразделение МБОУ Большерецкая СОШ № 5 детский сад «Березка»; | 07.09.2017 |
| 19 | Администрация Кавалерского сельского поселения. | 07.09.2017 |
| 20 | ООО «Проект», в том числе: | 07.09.2017 |
|  | 1. Многоквартирный дом по ул. Строительная, 4, с. Кавалерское; | 07.09.2017 |
|  | 2. Многоквартирный дом по ул. Строительная, 6, с. Кавалерское; |  |
|  | 3. Многоквартирный дом по ул. Строительная, 10, с. Кавалерское; |  |
|  | 4. Многоквартирный дом по ул. Строительная, 12, с. Кавалерское; |  |
|  | 5. Многоквартирный дом по ул. Блюхера, 20А, с. Кавалерское |  |
|  | Апачинское сельское поселение |  |
| 21 | МБОУ Апачинская СОШ № 7; | 08.09.2017 |
| 22 | МБДОУ «Детский сад «Березка» комбинированного вида; | 08.09.2017 |
| 23 | Усть-Большерецкая МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп»; | 08.09.2017 |
| 24 | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»; | 08.09.2017 |
| 25 | МКУК «Сельский дом культуры» Апачинского сельского поселения | 08.09.2017 |
| 26 | ГБУЗ Камчатского края Усть-Большерецкая районная больница, отделение в с.Апача | 08.09.2017 |
| 27 | МУП «Надежда», в том числе: | 08.09.2017 – 10.09.2017 |
|  | 1.многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 1, с.Апача; | 08.09.2017 |
|  | 2. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 3, с.Апача; |  |
|  | 3. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 5, с.Апача; |  |
|  | 4. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 7, с.Апача; |  |
|  | 5. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 9, с.Апача; |  |
|  | 6. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 11, с.Апача; |  |
|  | 7. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 13, с.Апача; |  |
|  | 8. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 15, с.Апача; |  |
|  | 9. многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 17, с.Апача; |  |
|  | 10.многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 19, с.Апача; |  |
|  | 11.многоквартирный дом по ул.Юбиленая, 21, с.Апача; |  |
|  | 12.многоквартирный дом по ул.Школьная, 3, с.Апача; |  |
|  | 13.многоквартирный дом по ул.Школьная, 5, с.Апача; | 09.09.2017 |
|  | 14.многоквартирный дом по ул.Школьная, 7, с.Апача; |  |
|  | 15.многоквартирный дом по ул.Школьная, 9, с.Апача; |  |
|  | 16.многоквартирный дом по ул.Школьная, 11, с.Апача; |  |
|  | 17.многоквартирный дом по ул.Школьная, 13, с.Апача; |  |
|  | 18.многоквартирный дом по ул.Школьная, 15, с.Апача; |  |
|  | 19.многоквартирный дом по ул.Школьная, 17, с.Апача; |  |
|  | 20.многоквартирный дом по ул.Школьная, 19, с.Апача; |  |
|  | 21.многоквартирный дом по ул.Строительная, 1, с.Апача; |  |
|  | 22.многоквартирный дом по ул.Строительная, 2, с.Апача; |  |
|  | 23.многоквартирный дом по ул.Строительная, 3, с.Апача; |  |
|  | 24.многоквартирный дом по ул.Строительная, 4, с.Апача; |  |
|  | 25.многоквартирный дом по ул.Строительная, 5, с.Апача; |  |
|  | 26.многоквартирный дом по ул.Строительная, 6, с.Апача; |  |
|  | 27.многоквартирный дом по ул.Строительная, 7, с.Апача; | 10.09.2017 |
|  | 28.многоквартирный дом по ул.Строительная, 9, с.Апача; |  |
|  | 29.многоквартирный дом по ул.Строительная, 10, с.Апача; |  |
|  | 30.многоквартирный дом по ул.Строительная, 12, с.Апача; |  |
|  | 31.многоквартирный дом по ул.Строительная, 14, с.Апача; |  |
|  | 32.многоквартирный дом по ул.Строительная, 16, с.Апача; |  |
|  | 33.многоквартирный дом по ул.Строительная, 18, с.Апача; |  |
|  | 34.многоквартирный дом по ул.Северная, 1, с.Апача; |  |
|  | 35.многоквартирный дом по ул.Северная, 2, с.Апача; |  |
|  | 36.многоквартирный дом по ул.Северная, 4, с.Апача; |  |
|  | 37.многоквартирный дом по ул.Северная, 6, с.Апача; |  |
|  | 38.многоквартирный дом по ул.Северная, 8, с.Апача; |  |
|  | 39.многоквартирный дом по ул.Дорожная, 3, ДРП Апача; |  |
|  | 40.многоквартирный дом по ул.Дорожная, 4, ДРП Апача; |  |
|  | 41.многоквартирный дом по ул.Дорожная, 5, ДРП Апача; |  |
|  | 42.многоквартирный дом по ул.Дорожная, 6, ДРП Апача; |  |
|  | 43.многоквартирный дом по ул.Дорожная, 7, ДРП Апача |  |

Перечень вопросов и документов, проверяемых в ходе проверки:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103.