****

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**от\_\_\_12.04.2018 г. № \_\_147\_\_\_**

**Об утверждении «Плана мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилфонда Усть-Большерецкого муниципального района» и «Плана мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района»**

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилфонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района в осенне-зимний период эксплуатации 2018-2019 г.г., Администрация Усть-Большерецкого муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилфонда Усть-Большерецкого муниципального района» согласно приложению № 1.
2. Утвердить «План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района» согласно приложению № 2.
3. Аппарату Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района К.Ю. Деникеев

Подготовлено:

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Скрябин Е.А

Согласовано:

Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта, связи и строительства Левченко А.В.

Финансовое управление Власова А.И.

Аппарат Администрации Кисельников Г.И.

Правовой отдел Кокорина Т.Е.

Разослать:

Комитет ЖКХ – 2

Финансовое управление-1

Главам поселений Усть-Большерецкого МР - 6

На сайт - 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от\_\_\_\_12.04.2018 г. № 147 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилфонда Усть-Большерецкого муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | **Наименование объектов** | | **Площадь дома\*, м2** | **Наименование работ** | **Необходимые материалы\*\*** | | | **Стоимость выполнения работ, тыс. руб.** | | | | | | | | | **ВСЕГО** | **Капитальный ремонт** | | | | **Текущий ремонт** | | | | **Наименование** | **ед. изм.** | **кол-во** | **всего по капит. ремонту** | **краевой бюджет** | **местные бюджеты** | **средства УК, населен.** | **всего по текущему ремонту** | **местные бюджеты** | **средства УК, населен.** | | | |  | **Октябрьское городское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Комсомольская | 11 | 5617,70 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Ремонт сетей КНС в подвале (замена чугунных труб на РРR) | труба д=160 мм | п.м. | 120 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 | | Замена внутридомовых канализационных сетей | труба ПВХ д=200 мм | п.м. | 70 | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 |  | 180,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Комсомольская | 24 | 1469,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Комсомольская | 28 | 2202,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Ремонт сетей КНС в подвале (замена чугунных труб на РРR) | труба д=100 мм | п.м. | 90 | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 | | Замена внутридомовых канализационных сетей | труба д=100 мм | п.м. | 70 | 180,00 |  |  |  |  | 180,00 |  | 180,00 | | 4 | Комсомольская | 45 | 4170,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Комсомольская | 47 | 2688,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6 | Комсомольская | 66 | 2207,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 7 | Комсомольская | 71 | 2678,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 8 | Комсомольская | 72 | 4279 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 9 | Пушкинская | 21 | 2194,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 10 | Пушкинская | 41 | 2685,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | Пушкинская | 81 | 4242,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 12 | Цепляева | 48 | 4185,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Замена трубопровода ХВС в подвале | труба Д 50 мм |  |  | 300,00 |  |  |  |  | 300,00 |  | 300,00 | |  | **ИТОГО** |  | **34437,8** |  |  |  |  | **1260,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1260,00** | **0,00** | **1260,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Усть-Большерецкое сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Бочкарева | 8 | 749,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Бочкарева | 12 | 1429,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Бочкарева | 14а | 1370,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт теплоузла | задвижка д=50мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | | 4 | Бочкарева | 15 | 750,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5 | Бочкарева | 16 | 4200,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт теплоузла | задвижка д=50мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | | 6 | Бочкарева | 18 | 1415,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремсонт теплоузла | задвижкиа д=50мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | | 7 | Бочкарева | 18а | 1414,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40 | 110,00 |  |  |  |  | 110,00 |  | 110,00 | | краска | кг | 140 | | шпатлевка | кг | 44 | | 8 | Бочкарева | 20 | 749,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 9 | Рябикова | 5 | 387,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт септика (2 ед.) | кольцо бетонное | ед. | 6 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  | | 10 | Садовая | 5 | 588,0 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | Садовая | 9 | 588,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 12 | Садовая | 11 | 713,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 13 | Октябрьская | 5 | 333,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 14 | Юбилейная | 2 | 487,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт септика (2 ед.) | кольцо бетонное | ед. | 6 | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 | 250,00 |  | | 15 | Юбилейная | 2А | 514,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 16 | Юбилейная | 4 | 337,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Юбилейная | 4А | 487,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 10,0 | 60,00 |  |  |  |  | 60,00 |  | 60,00 | | краска | кг | 30,0 | | шпатлевка | кг | 12,0 | | 17 | Юбилейная | 6 | 503,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 18 | Юбилейная | 6А | 1004,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 19 | Юбилейная | 8 | 503,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 20 | Юбилейная | 11 | 1470,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | Юбилейная | 12а | 1568,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт подъездных дверей | листовое железо | кв.м | 5 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | | 22 | Юбилейная | 13 | 1421,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; ремонт подъездных дверей | листовое железо | кв.м | 5 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | | ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | | 23 | Юбилейная | 14 | 1388,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика |  |  | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |  | 160,00 | | 24 | Юбилейная | 15 | 1354,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика | кг | 200 | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |  | 160,00 | | ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | | 25 | Юбилейная | 16 | 1505,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40,0 | 110,00 |  |  |  |  | 110,00 |  | 110,00 | | краска | кг | 140,0 | | шпатлевка | кг | 44,0 | | 26 | Юбилейная | 17 | 1329,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика | кг | 200 | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |  | 160,00 | | ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | | 27 | Юбилейная | 18 | 1533,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40,0 | 110,00 |  |  |  |  | 110,00 |  | 110,00 | | краска | кг | 140,0 | | шпатлевка | кг | 44,0 | | 28 | Юбилейная | 18а | 1483,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 29 | Юбилейная | 20 | 4000,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; гидроизоляция швов | мастика | кг | 200 | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |  | 160,00 | | ремонт теплоузла | задвижка д=50 мм | ед. | 4 | 40,00 |  |  |  |  | 40,00 |  | 40,00 | | термометр | ед. | 2 | | манометр | ед. | 2 | |  | **Итого:** |  | **35583,5** |  |  |  |  | **1910,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1910,00** | **500,00** | **1410,00** | |  | **Кавалерское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Строительная | 4 | 1641,43 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | Строительная | 6 | 1658,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Строительная | 10 | 1658,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 4 | Строительная | 12 | 3317,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | косметический ремонт подъездов | мел | кг | 40,0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 260,00 | 0,00 | 260,00 | | краска | кг | 80,0 | | шпаклевка | кг | 80,0 | | замена 6 окон на пластиковые в подъездах | оконные блоки | шт | 6,0 | 48,00 |  |  |  |  | 48,00 |  | 48,00 | | 5 | Блюхера | 20А | 3317,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Итого:** |  | **11593,6** |  |  |  |  | **308,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **308,00** | **0,00** | **308,00** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Апачинское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 1 | Юбилейная | 1 | 1461,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | | 2 | Юбилейная | 3 | 1471,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 3 | Юбилейная | 5 | 1468,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | | 4 | Юбилейная | 7 | 1480,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | | Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | | 5 | Юбилейная | 9 | 1460,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | | Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | | 6 | Юбилейная | 11 | 1484,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | | Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | | 7 | Юбилейная | 13 | 1649,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | | Утепление входных дверей в подъездах | утеплитель | компл. | 2,0 | 30,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | 30,00 | | 8 | Юбилейная | 15 | 1423,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Остекление окон в подъездах | стекло оконное | кв.м | 4,0 | 10,00 |  |  |  |  | 10,00 |  | 10,00 | | Замена поручней на перилах в подъездах | поручень | п.м | 28,8 | 25,71 |  |  |  |  | 25,71 |  | 25,71 | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 2,0 | 25,00 |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 | | 9 | Юбилейная | 17 | 4230,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Установка радиаторов отопления в подъездах | радиатор | ед. | 4,0 | 50,00 |  |  |  |  | 50,00 |  | 50,00 | | 10 | Юбилейная | 19 | 4230,7 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | Юбилейная | 21 | 1786,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Итого:** |  | **22148,9** |  |  |  |  | **655,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **655,68** | **0,00** | **655,68** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Озерновское городское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 11 | Набережная | 1 | 907,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | частичный ремонт скатной крыши | листы асбоцементные | м2 | 14 | 17,70 |  |  |  |  | 17,70 | 0,00 | 17,70 | | доски | м3 | 14 | | 12 | Набережная | 2 | 625,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | частичный ремонт кровли и карниза | лист оцинкованный | м2 | 6,2 | 15,50 |  |  |  |  | 15,50 |  | 15,50 | | 13 | Набережная | 4 | 609,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 14 | Набережная | 6 | 498,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 15 | Набережная | 8 | 645,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | частичный ремонт кровли и карниза | лист оцинкованный | м2 | 9 | 21,30 |  |  |  |  | 21,30 |  | 21,30 | | 16 | Набережная | 10 | 1269,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ремонт подъезда | краска акриловая | кг | 86 | 97,70 |  |  |  |  | 97,70 |  | 97,70 | | шпатлевка | кг | 80 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 17 | Набережная | 12 | 626,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | частичный ремонт фасада | угол наружный | п.м. | 7 | 295,19 |  |  |  |  | 295,19 |  | 295,19 | | кронштейн выравнивающий | шт | 210 | | сайдинг стальной с полимерным покрытием | м2 | 71 | | 18 | Набережная | 14 | 630,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ремонт подъездов | краска акриловая | кг | 223 | 152,80 |  |  |  |  | 152,80 |  | 152,80 | | шпатлевка | кг | 220 | | 19 | Набережная | 16 | 630,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 20 | Октябрьская | 4 | 1614,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | Частичный ремонт кровли скатной металлической (устройство пароизоляционного слоя) | пленка полиэтиленовая, толщиной 0,2-0,5 мм или рубероид | м2 | 77 | 138,00 |  |  |  |  | 138,00 |  | 138,00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 21 | Октябрьская | 6 | 1542,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 22 | Октябрьская | 8 | 1614,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 23 | Октябрьская | 13 | 1499,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | частичный ремонт скатной кровли | листы асбоцементные | м2 | 22 | 23,80 |  |  |  |  | 23,80 |  | 23,80 | | доски | м3 | 0,2 | | 24 |  |  |  | частичный ремонт фасада | раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,9 | 57,50 |  |  |  |  | 57,50 |  | 57,50 | | 25 | Октябрьская | 15 | 604,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 26 | Октябрьская | 17 | 1502,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 27 | Октябрьская | 21 | 2198,9 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 28 | Октябрьская | 22 | 1621,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ремонт подъездов | краска водоим. | кг | 372 | 293,20 |  |  |  |  | 293,20 |  | 293,20 | | Шпатлевка | кг | 360 | | 29 | Октябрьская | 25 | 517,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 30 | Октябрьская | 27 | 539,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 31 | Октябрьская | 28 | 1663 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 32 | Октябрьская | 30 | 1628,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 33 | Октябрьская | 31 | 521,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 34 | Октябрьская | 32 | 1468,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 35 | Октябрьская | 36 | 1509,8 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ремонт кровли (устройство стяжки, ремонт наплавляемого покрытия и мест примыкания) | цемент | кг | 150 | 239,00 |  |  |  |  | 239,00 |  | 239,00 | | песок | кг | 75 | | технониколь | рулон | 22 | | ремонт отмостки | бетон тяжелый | м3 | 16 | 211,25 |  |  |  |  | 211,25 |  | 211,25 | | 36 | Октябрьская | 38 | 1637,5 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 37 | Октябрьская | 40 | 1636,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 37 | Рабочая | 5 | 599,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | косметический ремонт подъездов | шпатлевка | кг | 220 | 148,30 |  |  |  |  | 148,30 |  | 148,30 | | краска водоимульсионная. | кг | 223 | | 38 | Рабочая | 9 | 206,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 39 | Рабочая | 10 | 1652,2 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 40 | Рабочая | 11 | 307,3 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 41 | Рабочая | 13 | 500,4 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | косметический ремонт подъездов | шпатлевка | кг | 220 | 142,60 |  |  |  |  | 142,60 |  | 142,60 | | краска водоимульсионная. | кг | 223 | | 42 | Рабочая | 15 | 557,1 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | 43 | Рабочая | 19 | 1511,7 | осмотр инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 44 | Речная | 2 | 590 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | косметический ремонт подъездов | краска акриловая | кг | 223 | 149,70 |  |  |  |  | 149,70 |  | 149,70 | | шпатлевка | кг | 220 | | 45 | Речная | 4 | 370,6 | обследование, профилактика инженерно-технического оборудования и состояния общего имущества МКД; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **ИТОГО** |  | **36057,9** |  |  |  |  | **2003,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2003,54** | **0,00** | **2003,54** | |  | **ВСЕГО по Усть-Большерецкому МР:** |  | **139821,7** |  |  |  |  | **6137,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6137,22** | **500,00** | **5637,22** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Приложение № 2 | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | к постановлению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | от \_12.04.2018 №\_147\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| **План мероприятий по подготовке к зиме 2018-2019 г.г. объектов жилищно-коммунального хозяйства Усть-Большерецкого муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | **Наименование объектов** | | | | **Ед. измерения** | | **Объемы работ** | | **Наименование работ** | | **Необходимые материалы\*\*** | | | | | | | **Стоимость выполнения работ, тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **всего по ремонту** | | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | **Текущий ремонт** | | | | |
| **Наименование** | | | **ед. изм.** | | **кол-во** | | **всего по капит. ремонту** | | **краевой бюджет** | | **местные бюджеты** | | **сред-ства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен.** | | **всего по текущему ремонту** | | | **средства МО** | **предприя тий ЖКХ, насел.** |
|
|
|  | **Октябрьское городское поселение** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1 | Водозабор | | | | ед. | | 1,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| водопроводные сети | | | |  | | 3,4 | |
| ВНС | | | | ед | | 1,0 | |
| 2 | Канализационные сети | | | | км | | 5,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| КНС | | | | ед. | | 4,0 | |
| 3 | Ремонт ветхих наружных сетей водоотведения в районе д. 11 по ул. Комсомольская (от дома до колодца), от администрации поселения до коллектора КНС-3 | | | | п.м. | | 153,0 | | Замена ветхих канализационных сетей | | Труба поливинилхлоридные д=300 мм | | | п.м. | | 100,0 | | 552,52 | | 552,52 | | 541,47 | | 11,05 | |  | |  | | |  |  |
| Труба поливинилхлоридные д=150 мм | | | п.м. | | 53,0 | |  | |  | | |  |  |
| плиты железобетонные покрытий | | | шт | | 7,0 | |  | |  | | |  |  |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **552,52** | | **552,52** | | **541,47** | | **11,05** | |  | | **-** | | |  | **-** |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***552,52*** | | ***552,52*** | | ***541,47*** | | ***11,05*** | |  | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети водоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | | | | ***153,0*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***552,52*** | | ***552,52*** | | ***541,47*** | | ***11,05*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети теплоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | **Усть-Большерецкое сельское поселение** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1 | водозаборы | | | | ед. | | 1,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| водопроводные сети | | | | км | | 17,6 | |
| ВНС | | | | ед. | | 2,0 | |
| 2 | Наружные сети электросабжения - ремонт наружных сетей электроснабжения по ул.Садовая, ул. Рябиков от ТП - 5 | | | | п.м. | | 564,9 | | замена опор электроснабжения, прокладка кабеля | | опоры железобетонные | | | шт. | | 18 | | 2 171,05 | | 2 171,05 | | 2127,63 | | 43,42 | |  | |  | | |  |  |
| кабель силовой | | | п.м. | | 564,9 | |
| 4 | КНС | | | | ед. | | 1,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| Канализационные сети | | | | км | | 14,6 | |
| 5 | Тепловые сети - ремонт теплотрассы от ТК-82 по ул. Красноармейская до ТК-85 по ул. Ленинская | | | | м/п | | 80 | | замена тепловых сетей | | труба д=80 мм | | | м/п | | 160 | | 553,79 | | 553,79 | | 542,71 | | 11,08 | |  | |  | | |  |  |
| Задвижка д=80 мм | | | шт | | 4 | |
| бетон тяжелый на гравии класса В 25 (М 300) | | | м3 | | 1,27 | |
| Стойка металлическая из трубы Ду-89 мм | | | шт | | 20 | |
| Изделия из полиуретана (полуцилиндры и сегменты) | | | куб.м | | 1,8 | |
| Скорлупы из полиуретана для изоляции стыков труб диаметром 80(89) мм | | | компл. | | 160 | |
| Стеклопластик РСТ, ткани стеклянные | | | м2 | | 75 | |
| Сталь оцинкованная | | | м2 | | 75 | |
| 5 | Тепловые сети - ремонт теплотрассы от ТК-29 до ТК-32 по ул. Юбилейная с подключением домов № 37, 39, 41 | | | | м/п | | 255 | | замена тепловых сетей | | труба д=80 мм | | | м/п | | 190 | | 1556,86 | | 1556,86 | | 1525,73 | | 31,13 | |  | |  | | |  |  |
| труба д=32 мм | | | м/п | | 320 | |
| Задвижка д=32 мм | | | компл. | | 10 | |
| Задвижка д=80 мм | | | компл. | | 4 | |
| бетон тяжелый на гравии класса В 25 (М 300) | | | м3 | | 1,68 | |
| Стойка металлическая из трубы Ду-89 мм | | | шт | | 72 | |
| Швелер № 10 сталь марки Ст3пс5 | | | т | | 0,12 | |
| Изделия из полиуретана (полуцилиндры и сегменты) | | | куб.м | | 4,64 | |
| Скорлупы из полиуретана для изоляции стыков труб диаметром 70(76) мм | | | компл. | | 190 | |
| Скорлупы из полиуретана для изоляции стыков труб диаметром 32 мм | | | компл. | | 320 | |
| Стеклопластик РСТ, ткани стеклянные | | | м2 | | 186 | |
| Сталь оцинкованная | | | м2 | | 186 | |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **4 281,70** | | **4 281,70** | | **4 196,07** | | **85,63** | | **-** | | **-** | | |  | **-** |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***4 281,70*** | | ***4 281,70*** | | ***4 196,07*** | | ***85,63*** | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети теплоснабжения*** | | | | ***335,0*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***2 110,65*** | | ***2 110,65*** | | ***2 068,44*** | | ***42,21*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети электроснабжения*** | | | |  | | ***564,9*** | |  | |  | | |  | |  | | ***2 171,05*** | | ***2 171,05*** | | ***2 127,63*** | | ***43,42*** | |  | |  | | |  |  |
|  | **Апачинское сельское поселение** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1 | Водозабор с. Апача | | | | ед | | 1 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 2 | Водозабор ДРП Апача | | | | ед. | | 1,0 | |
| ВНС | | | | ед | | 2,0 | |
| 3 | Водопроводные сети Апачинского СП | | | | км | | 6,9 | | Обследование, профилактика и тех. Ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| ремонт оголовков водопроводных колодцев | | цемент | | | кг | | 80 | | 50,00 | |  | |  | |  | |  | | 50,00 | | |  | 50,00 |
| 4 | КНС | | | | ед | | 1,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 5 | Канализационные сети Апачинского СП | | | | км | | 7,60 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 6 | Ремонт ветхих наружных сетей водоотведения от д. 7 до д. 15 по ул. Юбилейная с. Апача | | | | п.м. | | 137,00 | | Замена ветхих канализационных сетей | | трубы чугунные д 200 мм | | | м | | 137 | | 416,57 | | 416,57 | | 408,24 | | 8,33 | |  | |  | | |  |  |
| 7 | Электрические сети ВЛ 6 кВ от ТП водозабора до подстанции с.Апача | | | | п.м. | | 700 | | Замена ветхих электрических сетей | | опоры | | | шт | | 17 | | 1 100,00 | | 1 100,00 | | 1 078,00 | | 22,00 | |  | |  | | |  |  |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **1 566,57** | | **1 516,57** | | **1 486,24** | | **30,33** | | **-** | | **50,00** | | |  | **50,00** |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***1 516,57*** | | ***1 516,57*** | | ***1 486,24*** | | ***30,33*** | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | | | | ***137,0*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***416,57*** | | ***416,57*** | | ***408,24*** | | ***8,33*** | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети теплоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети электроснабжения*** | | | | ***700,0*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***1 100,00*** | | ***1 100,00*** | | ***1 078,00*** | | ***22,00*** | |  | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | **Кавалерское сельское поселение** | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1 | водозаборы | | | | ед | | 1 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| водопроводные сети | | | | км | | 2,9 | |
| ВНС | | | | ед | | 1,0 | |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | |  | **-** |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |  | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети водоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | | | | ***-*** | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети теплоснабжения*** | | | | ***-*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | |  | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | **Озерновское городское поселение** | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| 1 | Водозабор | | | | ед. | | 1,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| водопроводные сети | | | | км | | 4,6 | |
| ВНС | | | | ед | | 1,0 | |
| 2 | Ремонт наружных сетей холодного водоснабжения по ул. Октябрьская, район д. 28 | | | | ед. | | 2,0 | | Ремонт оборудования в колодцах холодного водоснабжения | | задвижки стальные Д 100 мм | | | ед. | | 2 | | 26,43 | | 26,43 | | 17,99 | | 8,44 | |  | |  | | |  |  |
| 2 | КНС | | | | ед | | 1,0 | | Обследование, профилактика и тех. ремонт | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| канализационные сети | | | | км | | 7,0 | |
| 3 | Наружные сети водоотведения - ремонт участков сетей водоотведения от ул. Рабочая до д. 21 по ул.Октябрьская ( 52 п.м.); по ул. Октябрьская, д.33 (54 п.м); ул. Рабочая, 5 ( 46 п.м.) | | | | п.м. | | 152,0 | | Ремонт ветхих сетей водоотведения | | Труба стальная д 200 мм | | | п.м. | | 60 | | 743,43 | | 743,43 | | 728,56 | | 14,87 | |  | |  | | |  |  |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **769,86** | | **769,86** | | **746,55** | | **23,31** | | **-** | | **-** | | |  | **-** |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | ***769,86*** | | ***769,86*** | | ***746,55*** | | ***23,31*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети водоснабжения*** | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | | ***26,43*** | | ***26,43*** | | ***17,99*** | | ***8,44*** | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | | | | ***152,0*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***743,43*** | | ***743,43*** | | ***728,56*** | | ***14,87*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети теплоснабжения*** | | | | ***-*** | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | ***-*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | **Запорожское сельское поселение** | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **1** | Электрические сети ВЛ 0,4 кВ от ул. Центральная , 40 до ул. Рыбацкая, 16 | | | | п.м. | | 70,0 | | Замена ветхих электрических сетей | | провод СИП 4 4х70 | | | 70 | |  | | 299,82 | | 299,82 | | 293,82 | | 6,00 | |  | |  | | |  |  |
| опоры | | | 3 | |
|  | **Итого:** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **299,82** | | **299,82** | | **293,82** | | **6,00** | |  | |  | | |  |  |
|  | ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | ***сети электроснабжения*** | | | |  | | ***70,0*** | |  | |  | | |  | |  | | ***299,82*** | | ***299,82*** | | ***293,82*** | | ***6,00*** | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | **ВСЕГО по Усть-Большерецкому МР** | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **7 470,47** | | **7 420,47** | | **7 264,15** | | **156,32** | | **-** | | **50,00** | | |  | **50,00** |
| ***в т.ч. Ремонт ветхих сетей*** | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | ***7 420,47*** | | ***7 420,47*** | | ***7 264,15*** | | ***156,32*** | | ***-*** | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоснабжения*** | | | | ***-*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***26,43*** | | ***26,43*** | | ***17,99*** | | ***8,44*** | | ***-*** | |  | | |  |  |
|  | ***сети водоотведения*** | | | | ***442,00*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***1 712,52*** | | ***1 712,52*** | | ***1 678,27*** | | ***34,25*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети теплоснабжения*** | | | | ***335,00*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***2 110,65*** | | ***2 110,65*** | | ***2 068,44*** | | ***42,21*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
|  | ***сети электроснабжения*** | | | | ***1 334,90*** | | | |  | |  | | |  | |  | | ***3 570,87*** | | ***3 570,87*** | | ***3 499,45*** | | ***71,42*** | | ***-*** | | ***-*** | | |  | ***-*** |
| Прим. деньги на профилактический ремонт не учтены | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |