РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 02.11.2016 № 391

О внесении изменений в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 18.11.2014 № 286 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, служб ЖКХ»

В целях уточнения наименований ресурсоснабжющих организаций, осуществляющих деятельность на территории Усть-Большерецкого муниципального района:

1. Внести в распоряжение Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 18.11.2014  № 286 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии,  служб ЖКХ» следующие изменения:

1) Приложение к распоряжению Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 18.11.2014  № 286 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учётом взаимодействия Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии,  служб ЖКХ» читать в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации Усть-Большерецкого муниципального района обнародовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте Администрации Усть-Большерецкого муниципального района в информационно-телекоммункационной сети «Интернет.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Усть-Большерецкого

муниципального района					                                 	К.Ю. Деникеев

Приложение

к  распоряжению Администрации

Усть-Большерецкого муниципального района

от 02.11.2016 № 391

ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

в системе теплоснабжения  с учётом взаимодействия Администрации Усть-Большерецкого муниципального района и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  служб ЖКХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия администрации Усть-Большерецкого муниципального района и тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии,  служб ЖКХ разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям.

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляющими деятельность на территории Усть-Большерецкого муниципального района (далее - ресурсонабжающие организации), управляющими компаниями и товариществами собственников жилья, обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией Усть-Большерецкого муниципального района (далее - Администрация МР).

1.3. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.

1.4. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.5. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (далее - ОДС и АВС соответственно).

Состав аварийно-восстановительных служб, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ОДС и (или) АВС, обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.6. Общую координацию действий ОДС и (или) АВС по ликвидации аварийной ситуации осуществляет ЕДДС Усть-Большерецкого муниципального района (далее - ЕДДС) или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

Сведения о телефонах ОДС уточняются до начала отопительного сезона и предоставляются в ЕДДС Усть Усть-Большерецкого муниципального района.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных инженерных сетях электроснабжения, водоснабжения (водоотведения), теплоснабжения, ресурсоснабжающая организация обязана:

2.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. В течение 30 минут информацию о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении принятом по вопросу ее ликвидации, диспетчер ОДС соответствующей ресурсоснабжающей организации сообщает:

- в ЕДДС;

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам потребителей;

- в рабочее время информирует Администрацию Усть-Большерецкого муниципального района.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии, оповестить о времени подключения управляющие организации или ТСЖ.

2.1.5. Об окончании ликвидации аварии информировать ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, управляющая компания или ТСЖ, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома обязаны:

2.2.1. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) в течение 15 минут приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.2.2. В течение 30 минут предупредить телефонограммой о характере аварии и ориентировочном времени ее устранения ЕДДС и соответствующую ресурсоснабжающую организацию.

2.2.3. Оповестить собственников и нанимателей жилых помещений в многоквартирном жилом доме, попадающих под отключение, о продолжительности устранения аварии.

2.2.4. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму ресурсоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.5. После ликвидации аварии поставить в известность соответствующую ресурсоснабжающую организацию и ЕДДС.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации направляют, в любое время суток в течение 1 часа, своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные ресурсоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае не устранения аварии по истечении 12 часов, прошедших с момента отключения системы жизнеобеспечения, по предложению руководителя ресурсоснабжающей организации, управляющей организации или ТСЖ, Администрацией Усть-Большерецкого муниципального район аможет быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Администрации МР с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию, по истечении 24 часов.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКИХ И АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, СЕТЯХ И СИСТЕМАХ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

3.1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС Режевского городского округа.

3.2. При поступлении в ДДС энергоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководству предприятия и оперативному дежурному ЕДДС;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях энергоснабжения, ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты, и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от конкретных видов энергоносителей;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

- на какой период времени, какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

3.4. О возникновении аварийной ситуации, и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии, либо диспетчер соответствующий ДДС энергоснабжающих организаций немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководство организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей, попавших в зону аварии, ЕДДС и Председателя Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МР.

3.5. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3.6. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Управляющими компаниями или ТСЖ по территориальной принадлежности.

3.7. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей, при возникновении аварийной ситуации, принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирующих организаций в соответствии с действующими нормативными документами и Правилами.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

3.8. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб управляющих компаний, ТСЖ.

3.9. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

3.10. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.11. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением Председателя Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МР перед отключением, и после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.12. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации, о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы, в соответствующие диспетчерские службы.

3.13. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций диспетчер ЕДДС передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией, привлекаемой для ликвидации аварии.

3.14. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением Главы Усть-Большерецкого МР создается Штаб по оперативному принятию мер для обеспечения устойчивой работы объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Усть-Большерецкого муниципального района.

3.15. Решением Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МР аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации. Постановлением Администрации МР определяется перечень организаций, привлекаемых решением Комиссии по ЧС и ПБ Администрации МР ликвидации угрозы и возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.16. Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ПБ Администрации МР и Главой Усть-Большерецкого муниципального района.

4. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

4.1. Апачинское сельское поселение

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение – МУП «Надежда» | 684106, с. Апача, ул. Школьная, 1, т. 8 (41532) 2-32-70 | 1. МБОУ Апачинская СОШ № 7 2. МБДОУ «Детский сад «Березка» 3. Усть-Большерецкая МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 4. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа с. Апача» 5. МКУК «Сельский Дом культуры Апачинского СП» 6. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница, отделение в с. Апача | 1. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 4 2. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Юбилейная, 14 3. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 2 4. 684104 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Строительная, 8 5. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Юбилейная, 16 6. 684104 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Школьная, 3 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Камчатэнергосервис» | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 7 т. 8-41532-23-304 | 1. МБОУ Апачинская СОШ № 7 2. МБДОУ «Детский сад «Березка» 3. Усть-Большерецкая МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 4. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа с. Апача» 5. МКУК «Сельский Дом культуры Апачинского СП» 6. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница, отделение в с. Апача | 1. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 4 2. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Юбилейная, 14 3. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 2 4. 684104 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Строительная, 8 5. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Юбилейная, 16 6. 684104 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Школьная, 3 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Камчатскэнерго» | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 Тел. 8 (41532) 2-13-05 | 1. МБОУ Апачинская СОШ № 7 2. МБДОУ «Детский сад «Березка» 3. Усть-Большерецкая МОУ ДОД ДЮСШ «Олимп» 4. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа с. Апача» 5. МКУК «Сельский Дом культуры Апачинского СП» 6. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница, отделение в с. Апача | 1. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 4 2. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Юбилейная, 14 3. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Апача, ул. Школьная, 2 4. 684104 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Строительная, 8 5. 684104, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Юбилейная, 16 6. 684104 Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Апача, ул. Школьная, 3 |

1.2. Кавалерское сельское поселение

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение – ООО «Проект» | 683049г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 кв. 57 тел. 8 4153199648, 8-902-463-08-93 | 1. МБОУ Большерецкая СОШ № 5 2. Структурное подразделение МБОУ Большерецкая СОШ № 5 детский сад «Березка» 3. Администрация Кавалерского сельского поселения. | 1. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул. Блюхера, 26, 8 (415 32) 25-546, 89619624630 2. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул. Строительная, 8, 25-486 3. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул.Блюхера, 27. т. 8(900) 438-59-32 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Камчатэнергосервис» | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 7 т. 8-41532-25519 | 1. МБОУ Большерецкая СОШ № 5 2. Структурное подразделение МБОУ Большерецкая СОШ № 5 детский сад «Березка» 3. Администрация Кавалерского сельского поселения | 1. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул. Блюхера, д.26, 8 (41532) 25-546, 89619624630 2. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул. Строительная, 8, 25-486 3. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул.Блюхера, 27. т. 8(900)438-59-32 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Камчатскэнерго» | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 Тел. 8(41532) 2 13 05 | 1. МБОУ Большерецкая СОШ № 5 2. Структурное подразделение МБОУ Большерецкая СОШ № 5 детский сад «Березка» 3. Администрация Кавалерского сельского поселения | 1. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул. Блюхера, д.26, 8 (415 32) 25-546, 89619624630 2. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул. Строительная, 8, 25-486 3. 684121, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, с. Кавалерское, ул.Блюхера, 27. т. 8(900)438-59-32 |

1.3. Усть-Большерецкое сельское поселение

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение – МУП «Коммунальное хозяйство Усть-Большерецкого сельского поселения» | 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Калининская, д. 2, т. 8(41532) 2-19-09, 8-909-833-25-57 | 1. МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2 2. МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 3. МБОУ ДОД Усть-Большерецкий РДДТ 4. МБОУ ДОД Усть-Большерецкая РДЮСШ 5. МКУК «Межпоселенческий Дом культуры» Усть-Большерецкого муниципального района 6. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница | 1. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д.5. 8 (415 32) 21-565, 89146201969 2. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Ключевская, д.12 8 415 32) 2-14-56, 89247828266 3. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.10 8 (415 32) 2-19-48, 89098831965 4. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.16 8 (415 32) 2-13-98 5. 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская, 9. 8 (415)32 – 21 – 145;8 (415)32 – 21 – 144 6. 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, ул. Космонавтов, д. 15, 21-067 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Камчатэнергосервис» | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 7 тел. 8-41532-21-600 | 1. МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2 2. МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 3. МБОУ ДОД Усть-Большерецкий РДДТ 4. МБОУ ДОД Усть-Большерецкая РДЮСШ 5. МКУК «Межпоселенческий Дом культуры» Усть-Большерецкого муниципального района 6. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница | 1. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д.5. 8 (415 32) 21-565, 89146201969 2. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Ключевская, д.12 8 415 32) 2-14-56, 89247828266 3. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.10 8 (415 32) 2-19-48, 89098831965 4. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.16 8 (415 32) 2-13-98 5. 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская, 9. 8 (415)32 – 21 – 145;8 (415)32 – 21 – 144 6. 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, ул. Космонавтов, д. 15, 21-067 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Камчатскэнерго» | 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 Тел. 8(41532) 2 13 05 | 1. МБОУ Усть-Большерецкая СОШ № 2 2. МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» 3. МБОУ ДОД Усть-Большерецкий РДДТ 4. МБОУ ДОД Усть-Большерецкая РДЮСШ 5. МКУК «Межпоселенческий Дом культуры» Усть-Большерецкого муниципального района 6. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница | 1. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Ленинская, д.5. 8 (415 32) 21-565, 89146201969 2. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Ключевская, д.12 8 415 32) 2-14-56, 89247828266 3. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.10 8 (415 32) 2-19-48, 89098831965 4. 684100, Камчатский край, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, д.16 8 (415 32) 2-13-98 5. 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская, 9. 8 (415)32 – 21 – 145;8 (415)32 – 21 – 144 6. 684100, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с.Усть-Большерецк, ул. Космонавтов, д. 15, 21-067 |

1.4. Октябрьское городское поселение

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение, водоотведение – МУП «Коммунальное хозяйство Октябрьского городского поселения» | 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий МР, п.Октябрьский, ул.Пушкинская, д.56 | 1. МБОУ СОШ № 1 2. МАДОУ детский сад «Светлячок» 3. МКУК культурно-спортивный центр «Рыбак» 4. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница, отделение в п. Октябрьский | 1. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Пушкинская, д.58. 8 (415 32) 22-4-50, 8 909 831 6001 2. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.16. 8 (415 32) 2-24-97, 89619617677 3. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул.Комсомольская, 1. 89098320791, 8 (415)32 – 22 – 618. 4. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул. Комсомольская, 95. 8 (415)32 22-368 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование тепло- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Камчатэнергосервис» | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 7 тел. 8-41532-22-440 | 1. МБОУ СОШ № 1 2. МАДОУ детский сад «Светлячок» 3. МКУК культурно-спортивный центр «Рыбак» 4. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница, отделение в п. Октябрьский | 1. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Пушкинская, д.58. 8 (415 32) 22-4-50, 8 909 831 6001 2. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.16. 8 (415 32) 2-24-97, 89619617677 3. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул.Комсомольская, 1. 89098320791, 8 (415)32 – 22 – 618. 4. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул. Комсомольская, 95. 8 (415)32 22-368 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы | Наименование абонента | Адрес абонента, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Камчатские электрические сети им. Пискунова И.А.» | 683031, г. Петропавловск-Камчатский Ул. Топоркова, 9/3, оф. 6 Тел. 8(41532) 22-471 | 1. МБОУ СОШ № 1 2. МАДОУ детский сад «Светлячок» 3. МКУК культурно-спортивный центр «Рыбак» 4. ГБУЗ КК Усть-Большерецкая районная больница, отделение в п.Октябрьский | 1. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, пос. Октябрьский, ул. Пушкинская, д.58. 8 (415 32) 22-4-50, 8 909 831 6001 2. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.16. 8 (415 32) 2-24-97, 89619617677 3. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул.Комсомольская, 1. 89098320791, 8 (415)32 – 22 – 618. 4. 684102, Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п.Октябрьский, ул. Комсомольская, 95. 8 (415)32 22-368 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение теплоснабжения | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение теплоснабжения | От 4 до 6 ч. (в зависимости от метео условий) | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение теплоснабжения | От 6 до 8 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение теплоснабжения | От 8 до 10 ч. (в зависимости от метеоусловий) | 15 | 15 | 10 | 10 |

б) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | От 2 до 4 ч. (в зависимости от метеоусловий) |

3. Перечень и объем материальных средств для ликвидации аварийных ситуаций

по состоянию на сентябрь 2015 года

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Организация и место хранения материальных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горючее АБ ДТ | Л л | 250 250 | Склады ГСМ |
| 2 | Продовольствие |  | Нормативный запас | Заключены договоры с индивидуальными предпринимателями на хранение |
| 3 | Вещевое имущество |  | на 40 человек | Склад ГО и ЧС (ул. Октябрьская 14) |
| 4 | Автобус КАВЗ – аварийная | ед. | 1 | АО «Камчатэнергосервис» с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, 10 |
| 5 | Трактор МТЗ «Беларусь» | ед. | 1 | АО «Камчатэнергосервис» с. Усть-Большерецк , ул. Бочкарева, 10 |
| 6 | Бульдозер ДТ-75 | ед. | 1 | Усть-Большерецкий сетевой участок ЦЭС ОАО «Камчатскэнерго» с. Усть-Большерецк, ул. Садовая, 13 |
| 7 | Бульдозер ДТ-75 | ед. | 1 | ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», ДЭС с.Апача (юридический адрес отсутсвует) |
| 8 | Бульдозер Т-150 | ед. | 1 | ООО «Проект+», п. Октябрьский, ул.Комсомольская, 45 |
| 9 | Экскаватор Коматцу 5023-1 , объем ковша 1,5 куб.м.; Экскаватор Мицубиси , объем ковша 0,6 куб.м. | ед. | 2 | МУП КХ Усть-Большерецкого СП, ул. Бочкарева, 10 |